## 询价函
泉州医学高等专科学校询价函
联系人： 刘永杰 联系方式： 15160428843 询价日期：2026 年 6 月22日
采购项目名称： |  | 口腔医学院2026年微型电机（打磨机）等教学设备采购
序号 | 采购标的 | 技术和服务要求 |  |  | 单位 | 数量
1 | 微型电机（打磨机） | 设备含主机和手柄，夹头直径2.35mm，可适配各类标准口腔打磨磨头车针、抛光头，拆装便捷、卡位牢固；径向跳动≤0.02mm；可正反向双向旋转切换，具有无极变速调节功能；最高转速≥35000转/分钟，输入电压220V。 |  |  | 台 | 30
2 | 带蜂鸣器的麻醉实习模型 | 1.功能：设备用于口腔医学专业口腔局部麻醉操作实训、技能考核，模型解剖结构贴合人体真实口腔；集成蜂鸣提示、灯光反馈系统，可与仿头模配套使用；具备训练（蜂鸣提示+灯光反馈）、考核（灯光反馈）双模式，可一键切换。 2.材质：模型牙龈、口腔黏膜采用高弹性医用硅胶材质，粉红色，软硬贴近人体软组织；硬质骨架部分采用环保树脂材料。 3.点位：至少包含内置11组高精度感应点位：必须包含眶下神经点2处、腭大孔神经点2处、鼻腭神经点1处、上牙槽后神经点2处、颏神经点2处、下颌神经点2处；每个点位内置独立传感器，可精准识别进针位置、进针角度、刺入深度。 | ≥900g/桶 | ≥900g/桶 | 个 | 8
回复函要求 |  | 1.最高限价：本项目最高限价为人民币 4.2万元，报价超过限价视为无效响应。 2.报价与议价 回复函中的报价为一次性报价，提交后不予更改。采购方将与符合要求的供应商进行议价。如成交供应商因故不能履约，采购人可按议价环节产生的候选顺序，依次与后续供应商进行议价，并根据议价情况递补确定成交供应商。 最终成交公告将在泉州医学高等专科学校口腔医学院网页“学院新闻公告”的“公告”栏目发布，网址：https://www.qzmc.edu.cn/node_102943.htm。 3.供应商材料要求 供应商须提交一式三份的响应材料，使用文件袋密封，并在封口处加盖公章。材料清单如下： 营业执照副本复印件：须加盖供应商公章，并在复印件上注明公司邮箱、联系人、联系电话。 报价单：内容应包括实际提供的货品名称、技术服务参数、生产厂家（须填写全称，不得填写代理商）、品牌、数量、单位、单价（元）、合计（元），并附产品图片。报价单须由公司法人签字并加盖公章。 特别说明：所报价格含税，且包含供货所需的全部费用；所有产品生产地址均在国内，为国产产品；报价单中的“数量”应与询价函中的要求一致。 4.报价时间 2026年6月23日起至2026年6月29日15:00（以寄达或送达时间为准）。 5.材料递交方式及地址 方式：通过顺丰快递寄达或直接送达。 地址：泉州市洛江区安吉路2号 泉州医学高等专科学校基础实验楼8层口腔医学院办公室（门牌号829） 收件人：刘老师 联系方式（咨询电话）：15160428843 6.供货地点：泉州医学高等专科学校洛江校区基础实验楼8层。 7.合同签订与供货期限 确定成交供应商之日起10日内签订合同。签订合同之日起15日内完成供货。